## Slide 1
塔式太阳能热发电与储能虚拟仿真实验

## Slide 2
1
实验
构架
2
实验
流程
3
交互性步骤
目录

## Slide 3
实验构架

## Slide 4
实验流程

## Slide 5
步骤 1：塔式太阳能热电站系统构成认知（视频学习）
图1a 实验开始界面
图1b 电站巡航动画——鸟瞰图
  环节一：塔式太阳能热电站基本组成认知
图1c 电站巡航动画——定日镜
图1d 电站巡航动画——吸收塔

## Slide 6
图1e 电站巡航动画——储热罐
图1f 电站巡航动画——换热器
步骤 1：塔式太阳能热电站系统构成认知（视频学习）
  环节一：塔式太阳能热电站基本组成认知

## Slide 7
步骤 2：聚光子系统组成和功能认知（点击观察）
  环节一：塔式太阳能热电站基本组成认知
图 2a 塔式太阳能光热电站系统组成导航页面——聚光子系统
图2b 聚光子系统组成和功能认知——定日镜镜面

## Slide 8
步骤 2：聚光子系统组成和功能认知（点击观察）
  环节一：塔式太阳能热电站基本组成认知
图2c 聚光子系统组成和功能认知——定日镜结构

## Slide 9
步骤 3：集热子系统组成和功能认知（点击观察）
图3a 塔式太阳能光热电站系统组成导航页面——集热子系统
  环节一：塔式太阳能热电站基本组成认知
图3b 集热子系统组成和功能认知——集热器结构

## Slide 10
步骤 4：储热子系统组成和功能认知（点击观察）
  环节一：塔式太阳能热电站基本组成认知
图4a 塔式太阳能光热电站系统组成导航页面
——储热子系统
图4b 塔式太阳能光热电站储热子系统——热罐外观

## Slide 11
步骤 4：储热子系统组成和功能认知（点击观察）
  环节一：塔式太阳能热电站基本组成认知
图4c 塔式太阳能光热电站储热子系统——冷罐外观
图4d 塔式太阳能光热电站储热子系统——熔盐泵外观

## Slide 12
步骤 4：储热子系统组成和功能认知（点击观察）
  环节一：塔式太阳能热电站基本组成认知
图4e 塔式太阳能光热电站储热子系统——热罐剖面结构
图4f 塔式太阳能光热电站储热子系统
——冷罐剖面结构

## Slide 13
步骤 5：换热子系统组成和功能认知（点击观察）
  环节一：塔式太阳能热电站基本组成认知
图5a 塔式太阳能光热电站系统组成导航页面——换热子系统
图5b 塔式太阳能光热电站换热子系统——换热器外观

## Slide 14
步骤 5：换热子系统组成和功能认知（点击观察）
  环节一：塔式太阳能热电站基本组成认知
图5c 塔式太阳能光热电站换热子系统——换热器内部结构

## Slide 15
步骤 6：发电子系统组成和功能认知（点击观察）
  环节一：塔式太阳能热电站基本组成认知
图6a 塔式太阳能光热电站系统组成导航页面——发电子系统
图6b 塔式太阳能光热电站发电子系统——发电机组外观

## Slide 16
步骤 6：发电子系统组成和功能认知（点击观察）
  环节一：塔式太阳能热电站基本组成认知
图6c 塔式太阳能光热电站发电子系统——发电机组内部结构

## Slide 17
    步骤 7：塔式太阳能光热电站初步选址（图文学习+方案选择）
  环节二：太阳能热电站设计集成
图7a 电站初步选址影响因素任务响应
图7b 电站初步选址影响因素（一）——太阳能资源条件

## Slide 18
    步骤 7：塔式太阳能光热电站初步选址（图文学习+方案选择）
  环节二：太阳能热电站设计集成
图7c 电站初步选址影响因素（二）——空气质量
图7d 电站初步选址影响因素（三）——云状况

## Slide 19
    步骤 7：塔式太阳能光热电站初步选址（图文学习+方案选择）
  环节二：太阳能热电站设计集成
图7e 电站初步选址影响因素（四）——风速
图7f 电站初步选址影响因素（五）——其他因素

## Slide 20
    步骤 7：塔式太阳能光热电站初步选址（图文学习+方案选择）
  环节二：太阳能热电站设计集成
图7g 电站初步选址——站址初步选择

## Slide 21
步骤 8：吸收器额定热输出功率测算（数据采集+设计计算）
图8a 吸收塔高度设计任务确认
  环节二：太阳能热电站设计集成
图8b 吸收器额定热输出功率测算

## Slide 22
步骤 9：吸收塔高度设计（设计计算）
图9 吸收塔高度计算
  环节二：太阳能热电站设计集成

## Slide 23
步骤 10：法向直接辐照度测定（虚拟测量）
  环节二：太阳能热电站设计集成
图10 太阳法向直接辐照度测定

## Slide 24
步骤 11：定日镜场总面积估算（设计计算）
图11a 定日镜场面积计算任务确认
  环节二：太阳能热电站设计集成
图11b 定日镜场总面积计算

## Slide 25
步骤 12：定日镜型号选择及数量计算（方案选择+设计计算）
图12 定日镜面积类型选择
  环节二：太阳能热电站设计集成

## Slide 26
步骤 13：定日镜场辐射交错排列布置（设计计算）
图13a 定日镜阵列间距计算
图13b 定日镜位置调节
  环节二：太阳能热电站设计集成

## Slide 27
    步骤 14：镜场余弦效率比较（图文学习）
图14a 镜场布置及余弦效率随纬度的变化——北纬 0°地区
  环节三：储热系统匹配与优化
图14b 镜场布置及余弦效率随纬度的变化——北纬 20°地区

## Slide 28
    步骤 14：镜场余弦效率比较（图文学习）
图14c 镜场布置及余弦效率随纬度的变化——北纬 40°地区
  环节三：储热系统匹配与优化
图14d 镜场布置及余弦效率随纬度的变化
——北纬 60°地区

## Slide 29
步骤 15：镜场效率计算及最终选址（方案比较）
图15 镜场效率计算及最终选址
  环节三：储热系统匹配与优化

## Slide 30
步骤 16：储热系统优化设计（图文学习+优化探究）
图16 储热系统优化设计
  环节三：储热系统匹配与优化

## Slide 31
步骤 17：熔盐罐液位测量与储热容量评估（虚拟测量+计算）
  环节三：储热系统匹配与优化
图17a 最大有效储热容量评估任务确认
图17b 熔盐罐液位测量与可循环熔盐量计算

## Slide 32
步骤 18：最大储热量计算（计算评价）
  环节三：储热系统匹配与优化
图18 最大储热量及补液量计算